## 概要
購入・改造 | 単価
温度調節ユニット 302M計装 | 63500
RS-485通信機能取り付け | 80000
オンラインコンバーター PN5-CN | 95000
タブレット SUA-00012 SURFACE GO 2 | 72700
PDA-SF7BK 耐衝撃ケース | 3830 | https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-SurfaceGo2-%E8%80%90%E8%A1%9D%E6%92%83%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%88%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB%E3%80%81%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89%E3%80%81%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%AB%E3%83%80%E3%83%BC%E3%83%99%E3%83%AB%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D%EF%BC%89-PDA-SF7BK/dp/B08KGRPC6Z
MGLN20-15-5 マグネット | 865 | misumi | タブレットを吊り下げているフックの磁石が弱いので、これに変えた
LUD-U3-CGHSV/N ドッキングステーション | 3380 | https://www.amazon.co.jp/BUFFALO-%E3%83%89%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-LAN%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-%E6%9C%89%E7%B7%9ALAN%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E6%90%AD%E8%BC%89-LUD-U3-CGHSV/dp/B087RMT873/ref=psdc_2151884051_t2_B07YHSTV3G
MJ-4000 バーコードスキャナー | 5160 | https://www.amazon.co.jp/Symcode-%E7%84%A1%E7%B7%9A%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%8A%E3%83%BC-2-4G-%E3%83%A2%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AB%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/dp/B072FW4X1Z/ref=sr_1_2?dchild=1&keywords=MJ-4000&qid=1615522938&sr=8-2
TAP-S15-5 節電エコタップ | 1350 | https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-%E7%AF%80%E9%9B%BB%E3%82%A8%E3%82%B3%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%97-4%E5%80%8B%E5%8F%A3-%E3%83%9B%E3%82%B3%E3%83%AA%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC-TAP-S15-5/dp/B005BIHIWE/ref=pb_allspark_session_sims_desktop_17?pd_rd_w=jN2Rk&pf_rd_p=6b61017c-0b9c-48bd-ae9b-87f3f07a35b3&pf_rd_r=Y07V8CE5KWMCFF7AK2PR&pd_rd_r=c390f3ef-8d1c-484b-bab7-97e15d433522&pd_rd_wg=Vd4Rr&pd_rd_i=B005BIHIWE&psc=1
タッチペン 導電繊維製ペン先 10本セット | 807 | https://www.amazon.co.jp/Mixoo-%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%B3-10%E6%9C%AC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88ipad-Android%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3-%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B4%E3%83%A0%E3%83%9A%E3%83%B3%E5%85%88/dp/B089Y25J7M/ref=sr_1_23_sspa?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&dchild=1&keywords=%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%9A%E3%83%B3&qid=1618539533&refinements=p_n_price_fma%3A2150391051%2Cp_72%3A2150400051&rnid=2150399051&s=computers&sr=1-23-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExRThaNjAxQlNLOFdQJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNTY2OTg0MUhST0dZU0IyRFMwTSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExQ0o2RlE4NDdDNTNYJndpZGdldE5hbWU9c3BfYnRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ&th=1
キュア炉
PH-302M
タブレット
Online
Converter
RS-485
コネクタケーブル
LANケーブル
内製ソフト
FTPサーバー
OnlineConverterが
取得した記録保存
FTP upload
OnlineConverter
経由で通信
内製ソフトが記録したデータ保存
FTP upload
※ただのバックアップコピー（FTPの動作確認）
192.168.1.1
キュア炉システムネットワーク
192.168.1.2
Online_Converter_Log
フォルダ
BlackJumboDogで
FTPサーバー起動しておく
CEJ社内ネットワーク
10.130.xxx.xxx(自動取得)
CEJ Vドライブ
設定値フォルダ
温度記録フォルダ
FTP_Backup
フォルダ
ファイル読み取り
ファイル保存
【ファイル読み取りについて】
QRコードで読み取った機種名を使用して一覧表から条件をチェックする
この場合見に行くファイルは
SCT_Product-Recipe.csv
【プログラム運転終了後処理】
キュア炉がRUN状態ではなくなった時に以下の処理が発生する
①通信ログファイルを移動
②温度記録のzipファイル作成
③zipファイルを共有フォルダにコピー
④zipファイルの対応一覧表を作成
⑤FTPでzipファイル転送
機種名から条件名を探す
CLU028H0604C4-00AはSCT1の条件

## OnlineConverter設定
Online Converter 設定 | Online Converterの初期IPアドレスは192.168.100.11
この通りに設定する
使用しないので設定しなくて良い
この通りに設定する
"No"+設備番号 にする
パスワード：1234
Userのパスワードを無しに変更
日本はUTC+9でいい
この通りに設定する
PH-302Mなので
[オーブン M-計装] を選ぶ
設備番号＋"号炉"にする
※実際は何でもよい
付いてないのでチェックしない

## タブレット設定
タブレット 設定
●IPアドレス設定
ネットワークとインターネットの設定
⇒アダプターのオプションを変更する
⇒イーサネットのアイコンの上で右クリック⇒プロパティ
⇒インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)を選択してプロパティ
⇒次のIPアドレスを使うにチェック
⇒[192.168.1.2]と[255.255.255.0]を入力してOK
●簡素化設定
サウンド、マイクを無効にする
照明が変化した場合に明るさを自動調整するをチェックOFFにする
その他余計なアプリの消去、設定のOFFをする
●必要フォルダ作成
| ・ | タブレットのデスクトップに[Online_Converter_Log]というフォルダを作成しておく
| ・ | タブレットのデスクトップに[FTP_Backup]というフォルダを作成しておく
●BlackJumboDog（フリーソフト）設定
| OnlineConverterからのログやキュア炉制御ソフトのデータを転送するためFTPサーバーを立てる為使用する。 |  | 【BJDインストール】
フリーソフトをダウンロードしてインストールする。
1.ソフトを起動する（BJD.exe）
2.オプション⇒FTPサーバ
3.FTPサーバを使用するにチェックする
4.利用者のページで設定を入力して追加する。
5.ACLのページで設定を入力して追加する。
6.サーバ起動する。
7.終了する時はサーバ停止をしてからファイル⇒終了する。
右上の×ボタンでは最小化するだけで終わらない。
8.アプリケーションの許可で通信可能にする。
ファイアウォールによるアプリケーションの許可
⇒設定の変更
⇒別アプリの許可
⇒参照でBJD.exeを選択する
⇒追加
⇒3か所全部にチェックする
⇒[OK]で終了
●制御ソフト（Oven＿Control）設定
1.デスクトップに"Oven_Control"フォルダを作成する
2.①下記のフォルダを開くとソフトの一覧があるので、最新版ソフトのフォルダを開く（この場合はver1.5.0）
V:\135デバイス共通\00_公開\5000_拠点展開データ\CEJ and CET（オプト）\Oven_system\ソフト\制御ソフト
②最初の場合は中身を全部コピーして、最初に作成したデスクトップ上の"Oven_Control"フォルダに貼り付ける
（更新の場合は必要なファイルだけで良いので、ソフト作成者に指示貰う）
3.アプリケーションの許可で通信可能にする。
ファイアウォールによるアプリケーションの許可
⇒設定の変更
⇒別アプリの許可
⇒参照でOven_Control.exeを選択する
⇒追加
⇒3か所全部にチェックする
⇒[OK]で終了
利用者1
アクセス権限：FULL
ホームディレクトリ：デスクトップの[Online_Converter_Log]フォルダ
ユーザ名：PH-302M
パスワード：1234
利用者2
アクセス権限：FULL
ホームディレクトリ：デスクトップの[FTP_Backup]フォルダ
ユーザ名：OvenControl
パスワード：1234
利用者1
名前：PH-302M
アドレス：192.168.1.1
利用者2
名前：OvenControl
アドレス：192.168.1.2
変更を加えることを許可しますか？という画面が出るので「はい」を選択
インストール終わったら消していい
デスクトップにショートカットを作っておくといい
LANケーブルが使える機器が繋がっていないと出てこない
何個もBJDがある場合は1個だけにして、
他は削除する
3か所全部チェック状態にする
何個もOven_Controlがある場合は1個だけにして、
他は削除する
3か所全部チェック状態にする
①
②

## キュア炉設定
キュア炉設定（PH-302M）
設定方法は「ユーザーズマニュアル応用操作編」を見ること。
●RS-485設定
アドレス：1
通信速度：19200
パリティ：NONE
デリミタ：CR+LF
データ長：8
ストップ：1
通信手段：STND
●温度偏差警報値設定
上限：5
●復帰処理設定
テイフクデン（停復電）：継続
●到達判定設定
安定幅：2
安定：10
●オフセット設定
キュア炉内の実測値温度を測定して、必要であればオフセット値を入力する。
●機能詳細設定
ソーク制御：STEP
開始設定：OFF

## ソフト設定
ソフト設定（Oven_Control）
●装置設定
1."Oven_Control"⇒"Settings"フォルダ内の"MachineIP.txt"ファイルを開く
2.設備情報の設定
"MachineIP.txt"の中身を編集して、上書き保存
●FTP送信先設定
1."Oven_Control"⇒"Settings"フォルダ内の"ServerIP.txt"ファイルを開く
2.FTP送信先の設定
"ServerIP.txt"の中身を編集して、上書き保存
●使用工程の設定
1."Oven_Control"フォルダ内の"Oven_Control.exe.config"ファイルを見つける
2.使用工程の設定
①"Oven_Control.exe.config"をプログラムから開くでメモ帳を選択する
②key="Process" の部分の value="DB"の部分を書き換える
●条件ファイル読み取りフォルダの設定
1.最初にシステムに使用するフォルダを作成する
【3-3Fの場合】
V:\135デバイス共通\00_公開\5000_拠点展開データ\CEJ and CET（オプト）フォルダ内に"Oven_system"フォルダ作成
2.作成したフォルダ内に条件ファイルを入れておくフォルダを作成する
【3-3Fの場合】
"Oven_system"フォルダ内に"system_file"フォルダ作成
3.①"Oven_Control"フォルダ内の"Oven_Control.exe"ファイルをダブルクリックしてソフトを起動する
②Select Folderタブ内の条件フォルダ選択ボタンを押して、手順2で作成したフォルダを選択する
（初期設定は下記になっている）
V:\135デバイス共通\00_公開\5000_拠点展開データ\CEJ and CET（オプト）\Oven_system\system_file
※ソフト内からフォルダ選択できない特殊なフォルダを選択使用する場合
①"Oven_Control.exe.config"をプログラムから開くでメモ帳を選択する
②key="RecipeFolder" の部分の value="\\svfile2～"の部分を書き換える
●QRコード読み取りの設定
①"Oven_Control.exe.config"をプログラムから開くでメモ帳を選択する
②key="ArmsSystem" の部分の value="false"の部分を書き換える
●メール設定
①"Oven_Control.exe.config"をプログラムから開くでメモ帳を選択する
②メール設定に必要な部分を書き換える
key="SmtpServer" の部分の value="polaris.citizen.co.jp"の部分
key="SmtpPort" の部分の value="25"の部分
key="FromMail" の部分の value="3-3F_CR@citizen.co.jp"の部分
●メール送信先設定
1.条件ファイル読み取りフォルダの設定の時に設定した"system_file"フォルダ内の"mail_to.txt"ファイルを開く
2.宛先を追加する
形式⇒名前,(カンマ)メールアドレス
設備番号,IPアドレスの形式で書く
今回のシステムではキュア炉(OnlineConverter)とタブレットが1:1なのでIPアドレスは192.168.1.1で固定で良い為、
設備番号のところのみ書き換える
今のところバックアップでこのタブレットにFTP送信するだけなので、
このように書いておく
これが出てくる場合は[メモ帳]を選択するか、
その他のアプリから[メモ帳]を指定する
※[常にこのアプリを使って～]はチェックを外す
""の中身部分をSDRなどに書き換える。
※絶対に半角文字
""の中身部分を書き換える。
※Vドライブの場合は[V:]を[\\svfile2\fileserver]にする
【現在使用できる文字】
【3-3F】DB、SDR、SCT、JUS
【境川】SPA
①
②
これが出てくる場合は[メモ帳]を選択するか、
その他のアプリから[メモ帳]を指定する
※[常にこのアプリを使って～]はチェックを外す
これが出てくる場合は[メモ帳]を選択するか、
その他のアプリから[メモ帳]を指定する
※[常にこのアプリを使って～]はチェックを外す
""の中身部分を書き換える。
true か false のみ
【trueの場合】
マガジンQRコードからデータベースにアクセスして
機種名、Lot番号を読み込む
【falseの場合】
ロット管理表QRコードから機種名、Lot番号読み込む
（機種名:25文字＋Lot番号:10文字）
これが出てくる場合は[メモ帳]を選択するか、
その他のアプリから[メモ帳]を指定する
※[常にこのアプリを使って～]はチェックを外す
※使えるメールサーバー設定を情シスに聞く

## キュア条件ファイル書き方
キュア条件ファイルの書き方
1行目：条件の名前（日本語OK）
2行目：条件の説明,温度過昇防止器設定値・・・カンマで区切って図のように書く
"Overheating:"は必ずこのように書く
条件の説明は日本語OK
温度過昇温防止器設定値は数値のみ変える(半角数字）
3行目：温度監視するステップと温度
※半角英数とコロン（:）で書く
※監視しない時は"None"と書く
※2個以上監視するステップがある時はカンマ（,）で区切って書く
※勾配（TRAMP）のステップは監視させないこと
5行目以降：プログラム条件
※説明書見て書く（絶対に新規作成モードで書く）
(PH-302Mの"オプション_通信機能.pdf"の45ページ"プログラムパターンの編集")
テキストファイルの文字コード：UTF8
ここはPGM1で固定
（システムではプログラム1のみ使う)
Excelで開いて編集は絶対にだめ！！！
メモ帳で開くこと！！！
プログラムコマンドは新規作成モードのみ使用する EDIT STARTとEDIT ENDのみ
新規でメモ帳を開いて作成する時は絶対に文字コードをUTF-8にする。
今あるファイルをコピーして作成する場合は既にUTF-8になっている
条件変更した時は説明文も変える

## マスタメンテナンス
マスタメンテナンス
●機種条件一覧作成
1.機種条件一覧表ソフトを開く(Excel)※安全の為、他のExcelは全て閉じておきましょう！
【3-3Fの場合】
下記のフォルダ内にあります
V:\135デバイス共通\00_公開\5000_拠点展開データ\CEJ and CET（オプト）\Oven_system\ソフト\機種条件一覧ソフト
2.まずはDB_SDR_SCTシートを開き、A列の1番下の行に機種名を貼り付ける（値貼り付けが良い）
※機種名は重複していないこと（事前に重複データの削除をしておく）
3.C、D、E列にDB、SDR、SCT工程でのキュア条件を書く
※この列位置でマクロ組んであるので列の追加などは絶対にしないで下さい。
4.フォーム表示ボタン押す
5.重複無しならOK
6.①工程を選択してする
※DB_SDR_SCTシートを開いている時はDB、SDR、SCTから選択して下さい
②[CSVファイル作成]ボタンを押す
7.下記メッセージが表示されたら、Excelがあるところに条件一覧ファイルが作成されています
8.作成したcsvファイルを現在使用しているcsvファイルと入れ替えます
B列にバージョンなど書いておくと良い
現在は新機種展開表のフォルダ名が書いてある
F列に追加日など書いておくと良い
重複ある場合はここに機種名が表示されるので
重複が無くなるまで機種名を削除して下さい
文字コードはUTF8で作成されています。
適当にExcelなどからcsvファイル作成した場合、
システムで読み込み失敗する可能性があります。
今使用しているファイルを消して入れ替える

## エラー発生時の対応
1.温度上下限異常発生時
2.zipファイルを共有フォルダにコピーする処理の失敗時
3.zipファイルの対応Lot一覧を作成する処理の失敗時
4.FTPを使用して上位システムへファイル転送する処理の失敗時
これが出たら異常です。
管理者に連絡して下さい。
ネットワーク接続出来ていない時に発生します。
[OK]を押して消して下さい。
赤ラインからはみ出すと異常になります。
ネットワーク接続出来ていない時に発生します。
条件ファイル選択で設定している場所にアクセス出来るようにしてから
リトライを実施して下さい。
基本的には[はい]しか押さない。
共有フォルダの場所
ネットワーク接続出来ていない時に発生します。
条件ファイル選択で設定している場所にアクセス出来るようにしてから
リトライを実施して下さい。
基本的には[はい]しか押さない。
共有フォルダの場所
もし[いいえ]を押してしまった場合は、
メッセージに表示されている場所に一時的に保存されますが、
本当の場所に書き写したり、色々と大変なので、発生させないようにして下さい。
BlackJumbDogが起動していないかもしれません。
起動させた後、リトライして下さい。
背景が白だと正常に起動している
何個も起動している場合があるので
余計なものは終了します。
（右クリック⇒終了）

## 温度記録取得トラブル時対応
温度記録取得トラブル時対応
パターン①
キュア炉本体が異常で通信できない
⇒キュア炉本体の電源落とし、ブレーカーも落とし再起動
パターン②
キュア炉本体は正常に動いているがOven_Controlソフトが温度を取得していない
⇒オンラインコンバーターのソフトを開いてログインして、設備情報が表示されているか？
●表示されている
キュア炉本体とオンラインコンバーターは通信OK
→タブレット上のOven_Controlソフトとオンラインコンバーターとのエラー
→温度取得は右図の表示期間を設定してcsv出力して取得する
×表示されていない
キュア炉本体とオンラインコンバーターが通信出来ていない
→タブレットとの通信も不可
→温度残っていないかもしれない（一応確認する）